PROTOKOL  č. 1/2010

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí

firmy XXXXXX XXXXX XXXX

Složení komise:

předseda:		Ppppp  Kkkkkk			specialista správy budov

členové:   		Vvvvv Zzzz 	 			General A. Manager

Dddddd Vvvvvv			EMS specialista

Oooooo Nnnnn			technolog

Mmmm Zzzzz				požární technik

Mmmmm Mmmm			Manager – technologie

Vvvvv Kkkkkk			Manager – údržby

Název objektu

Výrobní objekty XXXXXX XXXXX XXXX

Podklady pro vypracování protokolu:

1.     	 	 Stavení výkresy objektů se sdělením užitých stavebních materiálů

2.    		 Vyjádření specialisty požární bezpečnosti

3.         	 Požadavky hygienika

4.      	 	 Dokumentace technologických zařízení

Přílohy:	žádné

Popis objektu:	Ve výrobních halách jsou soustředěny technologické linky lehké strojírenské výroby ocelových a hliníkových součástek pro automobilový průmysl. Dále jsou v halách místnosti laboratoří, technického zázemí, administrativy a sociálního zařízení. Konstrukce výrobních hal je z nehořlavého materiálu. V objektu je malá hustota obsazení.

Rozhodnutí:		Je provedeno pro vnitřní a venkovní prostory výrobního objektu.

Zdůvodnění:	Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN (ke dni 26.11.2007).

Závěr:	V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, zavedení nových výrobních technologií a připojování nových a dalších strojů v dalším období je nutno tento protokol doplnit či změnit.

Datum sepsání protokolu: 26.11.07

Podpis předsedy a členů odborné komise